## ВТЭ-2К1 2
Таблица настроечных параметров вычислителя ВТЭ2 К1
Объект: Область,Город, Улица Дом Прибор: ВТЭ2 К1, SN 23-00001
Системные настроечные параметры на 22.03.2023
Название | Описание | Размерн. | Знач.
Model | Модель прибора |  | ВТЭ-2К1
SN | Серийный номер |  | 1
SetTemperC | Температура холодной воды для расчета в открытой системе | °С | 5
FlagCountH1 | Необходимость ограничения счета объема горячей воды в зависимости от температуры | °С | да
SetTemperH | Температура, при которой прекращается счет горячей воды | °С | 40
Flag2TarE | Количество тарифов на электроэнергию |  | 0 – 1 тариф, не 0 – два тарифа
Time2TarE | Время начала действия второго тарифа на электроэнергию | мин | В минутах от начала суток
Общие настроечные параметры по магистрали на 22.03.2023
Название | Описание | Размерн. | Система 1, ТС
CountCoefF | вес имп. V1 | л/имп | 100
CountCoefR | вес имп. V2 | л/имп | 100
CountCoefH | вес имп. V3 | л/имп | 100
CountCoefE | вес имп. Электросчетчика | имп/квтч | 1000
SystemType | Тип системы |  | закрытая система отопления, расходомер на подаче
SystemTypeNo | Тип системы (число) |  | 0